## Sumbawa 2021
Jam | Demand (MW) | PV Profile (p.u.) | Target Penetrasi VRE (%) | Beban Puncak (MW) | Kapasitas terpasang VRE (MWp) | PV Profile (MW) | Net Load (MW) | ΔL (MW) | Equivalent Availability Factor (%) | Shifted PV Profile (p.u.) | Shifted PV Profile (p.u.) | Net Load (MW) | Shifted Demand (MW) | Net Load (MW)
1 | 76 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 76 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76
2 | 74 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 74 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 74 | 78 | 78
3 | 71 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 71 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71
4 | 69 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 69 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 69 | 70 | 70
5 | 70 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 70 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 70 | 71 | 71
6 | 76 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 76 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 76 | 72 | 72
7 | 78 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 78 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 78 | 74 | 74
8 | 71 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 71 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 71 | 76 | 76
9 | 70 | 0.25138 | 0.219 | 120 | 26.28 | 6.6063 | 63.3937 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 70 | 71 | 64.3937
10 | 71 | 0.54302 | 0.219 | 120 | 26.28 | 14.2707 | 56.7293 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 71 | 71 | 56.7293
11 | 72 | 0.68742 | 0.219 | 120 | 26.28 | 18.0655 | 53.9345 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 72 | 70 | 51.9345
12 | 74 | 0.67848 | 0.219 | 120 | 26.28 | 17.8306 | 56.1694 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 74 | 72 | 54.1694
13 | 76 | 0.64433 | 0.219 | 120 | 26.28 | 16.9329 | 59.0671 | 0.7 | 18.633 | 0 | 0 | 76 | 75 | 58.0671
14 | 71 | 0.54141 | 0.219 | 120 | 26.28 | 14.2282 | 56.7718 | 0.7 | 18.633 | 0.25138 | 6.6063 | 64.3937 | 78 | 63.7718
15 | 71 | 0.46499 | 0.219 | 120 | 26.28 | 12.22 | 58.78 | 0.7 | 18.633 | 0.54302 | 14.2707 | 56.7293 | 95 | 82.78
16 | 70 | 0.34814 | 0.219 | 120 | 26.28 | 9.1491 | 60.8509 | 0.7 | 18.633 | 0.68742 | 18.0655 | 51.9345 | 96 | 86.8509
17 | 72 | 0.21969 | 0.219 | 120 | 26.28 | 5.7735 | 66.2265 | 0.7 | 18.633 | 0.67848 | 17.8306 | 54.1694 | 93 | 87.2265
18 | 75 | 0.083633 | 0.219 | 120 | 26.28 | 2.1979 | 72.8021 | 0.7 | 18.633 | 0.64433 | 16.9329 | 58.0671 | 87 | 84.8021
19 | 78 | 0.0094275 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0.24775 | 77.7522 | 0.7 | 18.633 | 0.54141 | 14.2282 | 63.7718 | 81 | 80.7522
20 | 95 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 95 | 0.7 | 18.633 | 0.46499 | 12.22 | 82.78 | 76 | 76
21 | 96 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 96 | 0.7 | 18.633 | 0.34814 | 9.1491 | 86.8509 | 74 | 74
22 | 93 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 93 | 0.7 | 18.633 | 0.21969 | 5.7735 | 87.2265 | 71 | 71
23 | 87 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 87 | 0.7 | 18.633 | 0.083633 | 2.1979 | 84.8021 | 69 | 69
24 | 81 | 0 | 0.219 | 120 | 26.28 | 0 | 81 | 0.7 | 18.633 | 0.0094275 | 0.24775 | 80.7522 | 70 | 70